# Акт

# замены маркировочных бирок на кабельных линиях

_________________________________________________________

Полное наименование организации владельца-коммуникации

- г. Москва					 «_____»______________ 20___г.

- Комиссия в составе представителей:

| 1. | Организации – владельца коммуникации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | должность, Ф.И.О. (полностью), телефон |
| 2. |  |  |  |
|  |  |  | должность, Ф.И.О. (полностью), телефон |
| 3. | АО «Москоллектор» |  |  |
|  |  |  | должность, Ф.И.О. (полностью), телефон |
| 4. |  |  |  |
|  |  |  | должность, Ф.И.О. (полностью), телефон |

- составила настоящий акт о том, что  «_____»_______________20___г.  проведена замена маркировочных

- бирок  ____________________________________________________     _______________________________,

- вид коммуникации                                                                            марка коммуникации

- проложенной в коллекторе АО «Москоллектор» ___________   ____________________   _______________

- район               наименование коллектора               пикетаж

- (договор на услуги по технической эксплуатации коллекторов № ________от «____»_____________20___г.)

| - Номер кабеля в соответствии с демонтируемой биркой (старый) | - Номер кабеля в соответствии с вновь установленной биркой (новый) |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |

ВАЖНО: - Установку маркировочных бирок осуществлять согласно ПТЭЭП (правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) п.2.4.5. «Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды. Они должны быть расположены по длине линии через каждые 50 м на открыто проложенных кабелях, а также на поворотах трассы, в местах прохода кабелей через огнестойкие перегородки, перекрытия и на установленных муфтах (с обеих сторон)». - Оформленный и подписанный в установленном порядке 1 экземпляр Акта замены маркировочных бирок предоставить в Центр обслуживания потребителей АО «Москоллектор» расположенный по адресу: ул. Лобачика, д. 4. - Все поля настоящего Акта являются обязательными для заполнения.

- Подписи сторон:

- От организации владельца-коммуникации

- _____________________________                 _____________________                 __________________________

- должность				                подпись		                                  расшифровка подписи

- От АО «Москоллектор»

- ______________________________               _____________________                 __________________________

- должность, штамп района				 подпись			                   расшифровка подписи